## Bristol
ООО "Промхолод Украина"
г.Киев, ул. Волынская 57
тел./факс: +38 (044) 249-93-74
моб.тел: +38 (050) 980-94-66
E-mail: zakaz@promholod.com.ua
Водоохлаждающие машины (чиллеры) Ferroli (Италия)
| № | Описание | Цена, EUR с НДС | Картинка | Краткое описание
| 1 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 22,1 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RMA IR 22.1; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 12519 |  | Серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов RMA удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений малого и среднего размера. Все установки пригодны для монтажа вне помещения и их можно применять совместно с фанкойлами, теплоизлучающими полами и высокоэффективными радиаторами. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном, клапаном реверсивного цикла, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер. Контур защищен посредством реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике.
| 2 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 40,2 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RMA IR 40.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 18905 |  | Серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов RMA удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений малого и среднего размера. Все установки пригодны для монтажа вне помещения и их можно применять совместно с фанкойлами, теплоизлучающими полами и высокоэффективными радиаторами. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном, клапаном реверсивного цикла, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер. Контур защищен посредством реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике.
| 3 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 58,1 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RGA IR 60.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 27995 |  | Данная серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений среднего размера. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном (стандартная комплектация для IR) или электронным расширительным клапаном (стандартная комплектация для IP / опция для IR), клапаном реверсивного цикла, осушающим фильтром, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер с секцией переохлаждения. Контур защищен посредством предохранительного газового клапана, реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике. На пластинчатом теплообменнике и всех гидравлических трубах имеется теплоизоляция для предотвращения образования конденсата и снижения тепловых потерь.
| 4 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 78,1 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RGA IR 80.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 30821 |  | Данная серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений среднего размера. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном (стандартная комплектация для IR) или электронным расширительным клапаном (стандартная комплектация для IP / опция для IR), клапаном реверсивного цикла, осушающим фильтром, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер с секцией переохлаждения. Контур защищен посредством предохранительного газового клапана, реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике. На пластинчатом теплообменнике и всех гидравлических трубах имеется теплоизоляция для предотвращения образования конденсата и снижения тепловых потерь.
| 5 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 101 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RGA IR 100.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 43043 |  | Данная серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений среднего размера. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном (стандартная комплектация для IR) или электронным расширительным клапаном (стандартная комплектация для IP / опция для IR), клапаном реверсивного цикла, осушающим фильтром, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер с секцией переохлаждения. Контур защищен посредством предохранительного газового клапана, реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике. На пластинчатом теплообменнике и всех гидравлических трубах имеется теплоизоляция для предотвращения образования конденсата и снижения тепловых потерь.
| 6 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 125 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RGA IR 130.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 48812 |  | Данная серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений среднего размера. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном (стандартная комплектация для IR) или электронным расширительным клапаном (стандартная комплектация для IP / опция для IR), клапаном реверсивного цикла, осушающим фильтром, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер с секцией переохлаждения. Контур защищен посредством предохранительного газового клапана, реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике. На пластинчатом теплообменнике и всех гидравлических трубах имеется теплоизоляция для предотвращения образования конденсата и снижения тепловых потерь.
| 7 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 157 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RGA IR 160.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 56510 |  | Данная серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений среднего размера. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном (стандартная комплектация для IR) или электронным расширительным клапаном (стандартная комплектация для IP / опция для IR), клапаном реверсивного цикла, осушающим фильтром, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер с секцией переохлаждения. Контур защищен посредством предохранительного газового клапана, реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике. На пластинчатом теплообменнике и всех гидравлических трубах имеется теплоизоляция для предотвращения образования конденсата и снижения тепловых потерь.
| 8 | Система охлаждения на базе чиллера наружной установки с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность: 198 кВт. В стоимость включены: - чиллер FERROLI RGA IR 200.2; - гидромодуль со стандартным насосом и баком-аккумулятором; - виброопоры; - реле протока; - устройство контроля перекоса фаз и правильности их чередования; - установка оборудования в г. Киеве. | 67734 |  | Данная серия водовоздушных чиллеров и тепловых насосов удовлетворяет потребности в охлаждении и нагревании жилых помещений среднего размера. Контур хладагента, который для упрощения операций технического обслуживания установлен в защищенном от потока воздуха отделении, оборудован установленным на демпфирующие опоры спиральным компрессором, паянным пластинчатым теплообменником, терморегулирующим расширительным клапаном (стандартная комплектация для IR) или электронным расширительным клапаном (стандартная комплектация для IP / опция для IR), клапаном реверсивного цикла, осушающим фильтром, осевыми вентиляторами с защитными решетками, оребренным змеевиком из медных трубок и алюминиевых решетчатых ребер с секцией переохлаждения. Контур защищен посредством предохранительного газового клапана, реле высокого и низкого давления и реле дифференциального давления на пластинчатом теплообменнике. На пластинчатом теплообменнике и всех гидравлических трубах имеется теплоизоляция для предотвращения образования конденсата и снижения тепловых потерь.
В прайсе представлены чиллеры мощностью от 20 до 200 кВт. Возможен подбор чиллера от 6,2 до 1430 кВт. Прямые поставки из Италии. Скидки оговариваются индивидуально.